|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребитель \_\_\_\_СНТ №10 «Иткуль» \_\_\_** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | | |
| **Потребление активной электроэнергии Потребителя** | | |  |  |  |  |  |
| Месяц, год | Суммарный расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Январь 2020 | 32760 |  |  |  |  |  |  |
| Февраль 2020 | 31080 |  |  |  |  |  |  |
| Март 2020 | 24840 |  |  |  |  |  |  |
| Апрель 2020 | 25800 |  |  |  |  |  |  |
| Май 2020 | 55440 |  |  |  |  |  |  |
| Июнь 2020 | 52640 |  |  |  |  |  |  |
| Июль 2020 | 69880 |  |  |  |  |  |  |
| Август 2020 | 51360 |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь 2020 | 52400 |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь 2020 | 39240 |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь 2020 | 25560 |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь 2020 | 24240 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребитель \_\_\_\_СНТ №10 «Иткуль» ТП Сады-10/1\_\_\_ счетчик №11068079001696\_\_\_** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Потребление активной электроэнергии Потребителя** | | | |  |  |  |  |  |  |
| Месяц, год | Показания приборов | | Разность показаний | Расчетный коэфф. | Расход эл/энергии кВтч | Потери | Расход с потерями |  |  |
| Текущего месяца | Предыдущего месяца |  |  |
| Январь 2020 | 16386 | 16113 | 273 | 120 | 32760 |  | 32760 |  |  |
| Февраль 2020 | 16645 | 16386 | 259 | 120 | 31080 |  | 31080 |  |  |
| Март 2020 | 16852 | 16645 | 207 | 120 | 24840 |  | 24840 |  |  |
| Апрель 2020 | 17067 | 16852 | 215 | 120 | 25800 |  | 25800 |  |  |
| Май 2020 | 17490 | 17067 | 423 | 120 | 50760 |  | 50760 |  |  |
| Июнь 2020 | 17856 | 17490 | 366 | 120 | 43920 |  | 43920 |  |  |
| Июль 2020 | 18331 | 17856 | 475 | 120 | 57000 |  | 57000 |  |  |
| Август 2020 | 18714 | 18331 | 383 | 120 | 45960 |  | 45960 |  |  |
| Сентябрь 2020 | 19128 | 18714 | 414 | 120 | 49680 |  | 49680 |  |  |
| Октябрь 2020 | 19450 | 19128 | 322 | 120 | 38640 |  | 38640 |  |  |
| Ноябрь 2020 | 19663 | 19450 | 213 | 120 | 25560 |  | 25560 |  |  |
| Декабрь 2020 | 19865 | 19663 | 202 | 120 | 24240 |  | 24240 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребитель \_\_\_\_СНТ №10 «Иткуль» ТП Сады-10/2\_\_\_ счетчик №011068088000213\_\_\_** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Потребление активной электроэнергии Потребителя** | | | |  |  |  |  |
| Месяц, год | Показания приборов | | Разность показаний | Расчетный коэфф. | Расход эл/энергии кВтч | Потери | Расход с потерями |
| Текущего месяца | Предыдущего месяца |
| Январь 2020 | 1247 | 1247 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |
| Февраль 2020 | 1247 | 1247 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |
| Март 2020 | 1247 | 1247 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |
| Апрель 2020 | 1247 | 1247 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |
| Май 2020 | 1364 | 1247 | 117 | 40 | 4680 |  | 4680 |
| Июнь 2020 | 1582 | 1364 | 218 | 40 | 8720 |  | 8720 |
| Июль 2020 | 1904 | 1582 | 322 | 40 | 12880 |  | 12880 |
| Август 2020 | 2039 | 1904 | 135 | 40 | 5400 |  | 5400 |
| Сентябрь 2020 | 2107 | 2039 | 68 | 40 | 2720 |  | 2720 |
| Октябрь 2020 | 2122 | 2107 | 15 | 40 | 600 |  | 600 |
| Ноябрь 2020 | 2122 | 2122 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |
| Декабрь 2020 | 2122 | 2122 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |